宜宾市第五人民医院

新进耗材试剂遴选公告

宜宾市第五人民医院拟对以下产品进行遴选，邀请有供应资质的供应商报名参加。我院根据产品质量和价格综合考虑进行采购。

一、遴选项目

| 序号 | 科室 | 名称 | 规格型号 | 产品适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11FA，100条/筒 | 适用于全自动尿液分析仪优利特UC1800 |
| 2 | 胸外、胃肠外科 | 可吸收性外科缝线 | 3-0,4-0 圆针，25-50cm | 可吸收倒刺线 |
| 3 | 血透室 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-121-DBC | 适用于床旁血液透析机： 健帆血液透析机DX-10 |
|  | 血透室 | 空心纤维血液透析器 | FX8 |  |
|  | 血透室 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV1000S |  |
|  | 血透室 | 血液透析浓缩液 | WY-A 5.1L WY-B 6.1L |  |

- 二、技术参数要求（带★为实质性条款，必须满足，否则为无效投标）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11FA,100条/筒 | 1.可对人体尿液中的维生系CVc、亚销酸盐CNIT、微白蛋白（MA）、白细胞（WBC）、肌酣（CR）、酮体(KET）、尿胆原(URO）、胆红素(BIL）、葡萄糖(GLU）、蛋白质（PRO）、尿比重（SG）、隐血(BLD）、酸碱度(pH)、尿钙（Ca）十四项化学指标进行半定量或定性测定,为临床检验和诊断提供参考,适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断 | 参与遴选产品适用于全自动尿液分析仪优利特UC1800 |
|  |  |  | ★2.供应商须认真核实所有技术支撑材料，并对其在响应文件中提供的技术支撑材料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。（承诺书） |  |
|  |  |  | 3.使用于全自动尿液分析仪优利特UC1800清洗液、质控品一起参与遴选 |  |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 3-0,4-0 圆针，25-50cm | ★缝线表面带螺旋状环绕分布的倒钩 |  |
| 3 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-121-DBC | - 1.用于血液透析时作为血液通道。 | 参与遴选产品适用于健帆血液透析机DX-10 |
|  |  |  | - ★2.供应商须认真核实所有技术支撑材料，并对其在响应文件中提供的技术支撑材料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。（承诺书） |  |
|  | 空心纤维血液透析器 | FX8 | 透析器配合血液透析装置使用，供慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗，一次性使用。 |  |
|  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV1000S | 一次性使用于急性透析治疗，包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过(CVVH，CVVHD，CVVHDF） |  |
|  | 血液透析浓缩液 | WY-A 5.1L WY-B 6.1L | 用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。 |  |

1、目录内规格仅作参考，欢迎各供应商提供包括但不限于能实现同等功能的产品。

2、所有产品必须在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”目录内，报价不得高于平台最低采购价格，签订合同时必须提供产品授权书。

3、在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。

4、有不良记录的供货商不得参选。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 以本次有效的最低投标报价（总价）为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40分。 | - 保留小数点后两位； |
| 2 | 产品要求35% | 35 | 标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分；完全符合招标文件要求的得35分，带“★”的参数负偏离每项扣5分，其它参数负偏离每项扣2分，扣完为止，但不视为投标文件无效。带“★”的参数需提供相应的技术白皮书或产品彩页资料，否则视为负偏离 “规格及功能说明”中有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 以产品注册证、权威机构的检验报告、产品说明书、宣传彩页等证明文件为依据。 |
| 3 | 服务方案10% | 10 | 针对本项目提供实施方案（应包括①人员配置与分工；②货源组织、包装运输；③时间进度安排；④产品质量检验制度、质量保障措施、应急预案等内容）进行综合评分。一项不满足扣2分 | 依据商家所提供的服务方案和要求提供的证明材料评分 |
| 4 | 售后服务10% | 10 | 参与商家有详细的售后服务方案及应急供应措施，方案内容包括但不限于①有明确的售后服务人员组成；②满足配送时间的佐证材料；③紧急供货措施；④有明确的不良或过期产品更换措施等；⑤有完善的出入库验收制度。 商务条件要求中有一项不满足或不合理扣2分，扣完为止。 | 依据商家所提供的服务方案和要求提供的证明材料评分 |
| 5 | 履约经验5% | 5 | 参与商家所报价产品具有三级医院2020年1月1日至今供应业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供合同、中标/成交通知书或连续三个月的销售票据等证明文件复印件。 |

四、递交的参与文件中须按照下列顺序、包含如下的主要内容。

（一）供应商应提供如下资质文件复印件或影印件，并加盖鲜章；原件随时可调备查。

1、供应商资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②经营许可证副本或备案凭证（当前年度的有效证件）

③参与人公司法定代表人身份证复印件

④参与人公司委托负责本次遴选事宜人的授权委托书

⑤负责本次遴选事宜人的身份证复印件

2、医用耗材生产企业资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②医疗器械生产许可证或生产备案凭证

3、产品资质证明材料

医疗器械注册证或备案凭证（须含产品技术要求、说明书或产品描述）

- 《产品报价表》，格式详见附件2

5、其他文件，内容格式自拟。

以上主要内容，一式两份，均应加盖公章，在参与文件递交截止时间以前，将参与文件正本和副本向我院提交。

在遴选周期内，遴选人在任何时候确认供货供应商在申报和履约过程中存在如下严重违法行为或供货后不能满足售后服务要求的，有权终止供货合同，由排名靠后的产品依次替补，同时取消其同品牌的产品供货资格并在以后公开遴选中记录其履约不良记录。

- 报名时间：3月1日—3月3日（8:00—17:30）

报名地点：宜宾市第五人民医院3号楼4楼耗材办

报名可原件扫描件发送至邮箱：328940314@qq.com，报名表详见附件1

- 六、文件递交时间：3月6日 10:00整

- 七、遴选时间：3月6日10:10整

八、文件递交及遴选地点：四川省宜宾市南溪区交通街113号，宜宾市第五人民医院1号楼十楼会议室。

联系人：李老师       联系电话：13419252617

宜宾市第五人民医院

2023年3月1日

附件1

报 名 表

宜宾市第五人民医院：

我公司决定参加贵单位组织的                         遴选项目，我方授权         （姓名）        （职务），        （联系电话）为我方               （公司名称）代表，报名并全权处理本项目的有关事宜。

特此声明

公司名称（盖章）：

日  期：

附件2

报价表

| 商品代码 | 产品名称 | 注册备案号 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 线上报价（元） | 线下报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称（盖章）：

日期：