附件1

## 调研函

## 各受邀报价单位：

## 按照我医院内部相关规定，特对以下物件进行市场调研。如有意报价者，请按要求在接到询价函后3个工作日内填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院后勤管理中心或者邮寄到我院。

## 询价单位：江安县总医院     联系人：万老师     电话：0831-2505109

## 时间：2023年    月     日

| 公司名称（公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 名称 | 基本需求 | 数量 | 总价（元） |
| 1 | 后勤维修材料一批 | - 清单见附件（附后） - 清单逐一分项报价 | 1批 |  |

## 询价名称：江安县总医院后勤维修材料市场调研

填报须知:

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.多页必须盖骑缝章方有效。

| 后勤维修工具明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 数量 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 院区 |
| 1 | 维修材料 | 60w 集成吊顶120/30灯LED灯 | 20 |  | 个 |  | 额外配对应灯瓦数的驱动各14个 | 人医 |
| 2 | 维修材料 | 1.0双芯电线bvr | 2 |  | 圈 |  |  | 人医 |
| 3 | 维修材料 | 1.5双芯电线bv | 3 |  | 圈 |  |  | 人医 |
| 4 | 维修材料 | 10a三孔带插头电源线2m2.5平方铜芯线 | 5 |  | 根 |  |  | 人医 |
| 5 | 维修材料 | 2.5双芯电线bv | 5 |  | 圈 |  |  | 人医 |
| 6 | 维修材料 | 20w集成吊顶30/30LED灯 | 50 |  | 个 |  | 额外配对应灯瓦数的驱动各10个 | 人医 |
| 7 | 维修材料 | 20管卡 | 5 |  | 包 |  |  | 人医 |
| 8 | 维修材料 | 25变径直接25-20ppr | 10 |  | 个 | 2 |  | 人医 |
| 9 | 维修材料 | 25管卡 | 5 |  | 包 |  |  | 人医 |
| 10 | 维修材料 | 304不锈钢水龙头 | 50 |  | 个 | 10 |  | 中医 |
| 11 | 维修材料 | 304单孔混水阀（洗手盆） | 50 |  | 个 |  | 附图片（新楼病房厕所） | 人医 |
| 12 | 维修材料 | 40w集成吊顶换气扇30/30 | 30 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 13 | 维修材料 | 48w斜边净化平板灯120/30LED灯 | 30 |  | 个 |  | 额外配对应灯瓦数的驱动各11个 | 人医 |
| 14 | 维修材料 | 48w斜边净化平板灯61.5/61.5LED灯 | 30 |  | 个 |  | 额外配对应灯瓦数的驱动各12个 | 人医 |
| 15 | 维修材料 | 4平方双芯电线bv | 2 |  | 圈 |  |  | 人医 |
| 16 | 维修材料 | 86型暗装16a | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 17 | 维修材料 | 86型暗装二开 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 18 | 维修材料 | 86型暗装三开 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 19 | 维修材料 | 86型暗装五孔 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 20 | 维修材料 | 86型暗装一开 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 21 | 维修材料 | T5灯管 | 1 | 40mm | 件 |  |  | 中医 |
| 22 | 维修材料 | T5灯管 | 1 | 60mm | 件 |  |  | 中医 |
| 23 | 维修材料 | T5灯管 | 1 | 80mm | 件 |  |  | 中医 |
| 24 | 维修材料 | φ20活接球阀不锈钢ppr | 50 |  | 个 | 25 |  | 人医 |
| 25 | 维修材料 | φ20内丝弯ppr | 30 |  | 个 | 3 |  | 人医 |
| 26 | 维修材料 | φ20三通ppr | 20 |  | 个 | 4 |  | 人医 |
| 27 | 维修材料 | φ20弯头ppr | 50 |  | 个 | 2 |  | 人医 |
| 28 | 维修材料 | φ20直接ppr | 100 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 29 | 维修材料 | φ25活接球阀不锈钢ppr | 50 |  | 个 | 34 |  | 人医 |
| 30 | 维修材料 | φ25内丝弯头ppr | 30 |  | 个 | 10 |  | 人医 |
| 31 | 维修材料 | φ25内丝直接4分丝ppr | 10 |  | 个 | 3 |  | 人医 |
| 32 | 维修材料 | φ25内丝直接6分丝ppr | 10 |  | 个 | 4.5 |  | 人医 |
| 33 | 维修材料 | φ25三通ppr | 30 |  | 个 | 3.5 |  | 人医 |
| 34 | 维修材料 | φ25外丝直接6分丝ppr | 10 |  | 个 | 2 |  | 人医 |
| 35 | 维修材料 | φ25弯头ppr | 50 |  | 个 | 1.5 |  | 人医 |
| 36 | 维修材料 | φ25直接ppr | 50 |  | 个 | 3 |  | 人医 |
| 37 | 维修材料 | φ32弯头ppr | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 38 | 维修材料 | φ32直接ppr | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 39 | 维修材料 | 不锈钢膨胀螺丝M6/60 | 50 |  | 颗 |  |  | 人医 |
| 40 | 维修材料 | 厕所门锁 | 40 |  | 套 |  |  | 中医 |
| 41 | 维修材料 | 插头10a | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 42 | 维修材料 | 大筒灯 | 200 | 205mm开孔 | 个 |  | 205mm开孔 | 中医 |
| 43 | 维修材料 | 灯带 | 300 | 带卡子、接头 | 米 |  | 带卡子、接头 | 中医 |
| 44 | 维修材料 | 灯片 | 800 | 114mm | 根 |  | 114mm | 中医 |
| 45 | 维修材料 | 灯片 | 300 | 55mm | 根 |  | 55mm | 中医 |
| 46 | 维修材料 | 灯座 | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 47 | 维修材料 | 公厕门合页 | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 48 | 维修材料 | 公厕指示门锁 | 20 |  | 套 |  |  | 人医 |
| 49 | 维修材料 | 护导线 | 200 | 2*1.5² | 米 |  | 2*1.5² | 中医 |
| 50 | 维修材料 | 护导线 | 200 | 2*2.5² | 米 |  | 2*2.5² | 中医 |
| 51 | 维修材料 | 护导线 | 100 | 2*4² | 米 |  | 2*4² | 中医 |
| 52 | 维修材料 | 脚踏阀 | 130 |  | 个 |  | 大便冲洗阀 | 中医 |
| 53 | 维修材料 | 脚踏阀 | 40 |  | 个 |  | 公厕（暗装） | 中医 |
| 54 | 维修材料 | 脚踏阀 | 80 |  | 个 |  | 洗手盆 | 中医 |
| 55 | 维修材料 | 脚踏阀单冷 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 56 | 维修材料 | 脚踏阀冷热 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 57 | 维修材料 | 节能灯26w | 10 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 58 | 维修材料 | 节能灯8w | 80 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 59 | 维修材料 | 冷热水龙头 | 20 |  | 个 | 50 |  | 中医 |
| 60 | 维修材料 | 连接管 | 100 | 40cm | 根 |  |  | 中医 |
| 61 | 维修材料 | 连接管 | 100 | 60cm | 根 | 7 |  | 中医 |
| 62 | 维修材料 | 连接管 | 100 | 80cm | 根 | 8 |  | 中医 |
| 63 | 维修材料 | 连接管 | 100 | 100cm | 根 |  |  | 中医 |
| 64 | 维修材料 | 连接管 | 100 | 120cm | 根 | 12 |  | 中医 |
| 65 | 维修材料 | 淋浴冷热水龙头 | 80 |  | 个 | 100 |  | 中医 |
| 66 | 维修材料 | 淋浴连接管 | 300 |  | 根 | 30 |  | 中医 |
| 67 | 维修材料 | 淋浴喷头 | 300 |  | 个 | 10 |  | 中医 |
| 68 | 维修材料 | 马桶按钮开关 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 69 | 维修材料 | 马桶进水阀 | 30 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 70 | 维修材料 | 马桶排水阀 | 1 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 71 | 维修材料 | 明装15孔插座 | 30 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 72 | 维修材料 | 明装16a插座 | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 73 | 维修材料 | 明装5孔插座 | 100 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 74 | 维修材料 | 明装单开 | 50 |  | 个 | 8 |  | 中医 |
| 75 | 维修材料 | 明装二开 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 76 | 维修材料 | 明装双开 | 30 |  | 个 | 10 |  | 中医 |
| 77 | 维修材料 | 明装五孔插座 | 80 |  | 个 |  |  | 中医 |
| 78 | 维修材料 | 明装一开 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 79 | 维修材料 | 膨胀螺丝M10/100 | 50 |  | 颗 |  |  | 人医 |
| 80 | 维修材料 | 膨胀螺丝M6/60 | 50 |  | 颗 |  |  | 人医 |
| 81 | 维修材料 | 膨胀螺丝M8/80 | 50 |  | 颗 |  |  | 人医 |
| 82 | 维修材料 | 平板灯 | 40 | 600mm*600mm | 个 |  | 配驱动 | 中医 |
| 83 | 维修材料 | 平板灯 | 160 | 集成吊顶600mm*600mm | 个 |  |  | 中医 |
| 84 | 维修材料 | 平板灯 | 60 | 120mm*30mm | 个 |  |  | 中医 |
| 85 | 维修材料 | 热水标识贴 | 500 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 86 | 维修材料 | 三角阀304不锈钢 | 200 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 87 | 维修材料 | 水龙头阀芯 | 150 |  | 套 |  |  | 中医 |
| 88 | 维修材料 | 天正1p+Nc16漏电（2.5位） | 20 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 89 | 维修材料 | 天正2pc20漏电（3.5位） | 50 |  | 个 |  | 附图片 | 人医 |
| 90 | 维修材料 | 天正2pc32漏电（3.5位） | 10 |  | 个 |  | 附图片 | 人医 |
| 91 | 维修材料 | 天正2pc40漏电（4位） | 10 |  | 个 |  | 附图片 | 人医 |
| 92 | 维修材料 | 天正2pc63漏电（4位） | 10 |  | 个 |  | 附图片 | 人医 |
| 93 | 维修材料 | 铁柜锁 | 50 |  | 把 | 2 |  | 中医 |
| 94 | 维修材料 | 洗手盆下水 | 90 |  | 套 | 40 |  | 中医 |
| 95 | 维修材料 | 洗衣机水龙头304不锈钢 | 50 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 96 | 维修材料 | 小筒灯 | 400 | 100mm开孔 | 个 |  | 100mm开孔 | 中医 |
| 97 | 维修材料 | 银色手喷漆 | 5 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 98 | 维修材料 | 直手锁芯 | 80 |  | 个 |  |  | 中医 |
| 99 | 维修材料 | 直手锁芯 | 50 |  | 个 |  | （新楼病房） | 人医 |
| 100 | 维修工具 | 1.5焊丝304不锈钢 | 1 |  | 捆/1公斤 | 25 |  | 人医 |
| 101 | 维修工具 | 2.5焊条 | 2 |  | 捆/约50根 | 20 |  | 人医 |
| 102 | 维修工具 | 250氩弧焊机 | 1 |  | 台 | 600 | 配焊线5米 | 人医 |
| 103 | 维修工具 | 315焊机 | 1 |  | 台 | 600 | 配焊线10米 | 人医 |
| 104 | 维修工具 | 6角扳手 | 2 |  | 套 | 80 |  | 人医 |
| 105 | 维修工具 | 暗盒修复器卡片式 | 100 |  | 个 | 0.3 |  | 人医 |
| 106 | 维修工具 | 八角锤 | 1 | 4磅 | 把 | 10 |  | 人医 |
| 107 | 维修工具 | 玻璃胶枪 | 2 |  | 把 | 50 | 可调行程 | 人医 |
| 108 | 维修工具 | 剥线钳 | 5 |  | 把 | 30 |  | 人医 |
| 109 | 维修工具 | 穿线器 | 1 | 10m | 根 | 10 |  | 人医 |
| 110 | 维修工具 | 瓷砖钻头6点6角头 | 50 |  | 根 | 5 |  | 人医 |
| 111 | 维修工具 | 大开口短柄活动扳手2用12寸 | 2 | 12寸 | 把 | 19 |  | 人医 |
| 112 | 维修工具 | 大开口短柄活动扳手2用6寸 | 2 | 6寸 | 把 | 8 |  | 人医 |
| 113 | 维修工具 | 电洛铁大头 | 1 |  | 把 | 50 |  | 人医 |
| 114 | 维修工具 | 断丝取出器4分 | 2 |  | 个 | 10 |  | 人医 |
| 115 | 维修工具 | 断丝取出器6分 | 1 |  | 个 | 10 |  | 人医 |
| 116 | 维修工具 | 钢钎1.6米长 | 1 |  | 根 | 100 |  | 人医 |
| 117 | 维修工具 | 割草机 | 1 | 背式 | 台 |  |  | 中医 |
| 118 | 维修工具 | 割草机 | 1 | 手推式 | 台 |  |  | 中医 |
| 119 | 维修工具 | 工具包 | 4 |  | 个 | 30 |  | 人医 |
| 120 | 维修工具 | 工具架 | 1 |  | 个 |  |  | 人医 |
| 121 | 维修工具 | 钴钻钻头φ2.4 | 10 |  | 支 | 2 |  | 人医 |
| 122 | 维修工具 | 钴钻钻头φ3.2 | 10 |  | 支 | 2 |  | 人医 |
| 123 | 维修工具 | 钴钻钻头φ4.0 | 10 |  | 支 | 3 |  | 人医 |
| 124 | 维修工具 | 钴钻钻头φ4.8 | 10 |  | 支 | 5 |  | 人医 |
| 125 | 维修工具 | 钴钻钻头φ6.4 | 10 |  | 支 | 6 |  | 人医 |
| 126 | 维修工具 | 钴钻钻头φ8 | 5 |  | 支 | 8.5 |  | 人医 |
| 127 | 维修工具 | 管钳 | 1 | 10寸 | 把 | 35 |  | 人医 |
| 128 | 维修工具 | 管钳 | 1 | 36寸 | 把 | 170 |  | 人医 |
| 129 | 维修工具 | 货架 | 4 |  | 个 | 600 |  | 人医 |
| 130 | 维修工具 | 尖嘴钳多用 | 5 | 6寸 | 把 | 8 |  | 人医 |
| 131 | 维修工具 | 剪管刀普通型 | 5 |  | 把 | 30 | 剪PVC管 | 人医 |
| 132 | 维修工具 | 角磨机切割片 | 1 |  | 盒 |  |  | 人医 |
| 133 | 维修工具 | 金属开孔器 | 1 | 75mm | 个 | 15 |  | 人医 |
| 134 | 维修工具 | 卷尺5米 | 5 |  | 把 | 20 |  | 人医 |
| 135 | 维修工具 | 锂电角磨机 | 1 |  | 台 | 100 |  | 人医 |
| 136 | 维修工具 | 锂电热风枪 | 2 |  | 把 | 100 |  | 人医 |
| 137 | 维修工具 | 马桶进水阀 | 50 |  | 个 | 40 |  | 人医 |
| 138 | 维修工具 | 铆钉枪 | 1 |  | 把 | 25 | 配锚头2.4-3.2-4.0-4.8-6.4配铆钉各一包 | 人医 |
| 139 | 维修工具 | 膨胀胶塞6 | 10 |  | 包 | 10 |  | 人医 |
| 140 | 维修工具 | 撬棍20mm.1米长 | 2 |  | 根 | 20 |  | 人医 |
| 141 | 维修工具 | 热水标识贴 | 500 |  | 个 | 1 |  | 人医 |
| 142 | 维修工具 | 热缩管套装 | 1 |  | 盒 |  |  | 人医 |
| 143 | 维修工具 | 十字螺丝刀小 | 5 |  | 把 | 5 |  | 人医 |
| 144 | 维修工具 | 十字螺丝刀中 | 5 |  | 把 | 5 |  | 人医 |
| 145 | 维修工具 | 数字电笔 | 5 |  | 支 | 20 |  | 人医 |
| 146 | 维修工具 | 松动润滑剂 | 10 | 100ml | 瓶 | 30 |  | 人医 |
| 147 | 维修工具 | 万用表 | 1 |  | 台 | 130 |  | 人医 |
| 148 | 维修工具 | 无刷绿篱机 | 4 |  | 把 | 800 | 两电一充 | 人医 |
| 149 | 维修工具 | 氩气10升 | 1 |  | 瓶 | 100 |  | 人医 |
| 150 | 维修工具 | 羊角锤方头直尾 | 3 |  | 把 | 40 | 附图片 | 人医 |
| 151 | 维修工具 | 一字穿心螺丝刀 | 2 |  | 把 |  |  | 人医 |
| 152 | 维修工具 | 一字螺丝刀小 | 5 |  | 把 | 5 |  | 人医 |