附件一：

一、采购清单及技术要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 产品需求 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 600万星光海螺型网络摄像机 | - 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps - 支持越界侦测，区域入侵侦测 | - 8 | - 台 |  |
| - 2 | - R/4K系列高性能16盘位录像机 | - 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机 | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 监控硬盘8T | - 预计储存时间为：3个月 | - 10 | - 块 |  |
| - 4 | - POE交换机 | - 8个千兆供电+2个千兆上联+1个千兆SFP光口国标POE供电交换机 | - 1 | - 台 |  |
| - 5 | - 网线 | - 工程专用线材 | - 450 | - 米 |  |
| - 6 | - 辅助材料 | - PVC管材，水晶头等辅助材料 | - 1 | - 批 | - 按实际计算，超200元按两百元计算 |