附件1：项目服务内容及技术参数要求

- ★一、技术要求

- 故障情况

| 序号 | 设备名称 | 序列号 | 配件名称 | 最高限价 （元） | 故障情况 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 气压弹道式体外压力波治疗仪 | JG07324 | 手柄 | - 12000.00 | - 手柄卡弹、更换校正。 | - 100万次 |
|  |  |  | 计数器 | - 3000.00 | - 计数器损坏 | - 6个月 |
| - 备注：包括但不局限于以上故障情况，以成交供应商现场检测出故障进行维修 |  |  |  |  |  |  |

- （二）服务要求

- 1.维修后能保证设备正常使用，设备待机率>95%，如低于95％开机率，则延长两倍停机天数的维保时间。

2.响应时间：投标人应在收到医院服务诉求通知30分钟内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接到报修电话后工程师≤24小时内到达现场。

3.投标人维修人员在维修过程中，造成采购人设备设施损坏、医疗责任事故等损失均由投标方承担。

- 4.维修时提供备用设备保障采购人正常工作开展。

- 5.供应商所提供的配件，必须为全新，无表面划损、拆解维修痕迹。

- 6.供应商维修所更换的零配件为全新零配件，并提供产品资质或配件采购证明。

- 7.保证设备医疗安全性。

- 8.供应商对所维修设备更换零配件的质量保证为维修调试完毕交付使用之起6个月。

★ 二、商务要求

1.服务期限：合同签订后15日内完成维修。

2.履约地点：宜宾市第五人民医院。

3.付款方式及要求：验收合格之日起，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后的30日内，向成交供应商支付合同总金额的95%款项，维修后6个月支付5%。（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算）。

4.报价要求：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，其总价即为履行合同的固定价格。报价包含维修费、配件费、人工费、税费等。除此之外，采购人不再另行向供应商支付其他费用。

5.质保要求

- 5.1更换配件质保期：见故障情况清单，从验收合格后开始计算。在质保期内，所有的人工费、差旅费等所有费用均由供应商承担。

5.2供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

6.验收：

（1）采购人和相关部门按照国家规定组织专家组进行验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。同时验收时将严格对照本项目谈判文件及成交供应商的响应文件进行验收，若发现有一项与本项目谈判文件或成交供应商响应文件有冲突的地方，采购人将不予验收，并不予支付采购资金，并且由此引发的一切损失由成交供应商承担。

（2）完成维修服务后，供应商验收申请之日起30日内，组织对采购项目进行验收。

（3）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

（4）验收结果合格的，采购人向成交供应商支付剩余采购资金；验收结果不合格的，也将不予支付采购资金。

7.违约责任

7.1采购人违约责任采购人逾期支付服务款的,除应及时付足外,应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的,供应商有权终止合同。

7.2供应商违约责任

- 供应商交付的维修服务不符合合同规定的,供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金,并须在合同规定的维修时间内完成维修并保障采购人正常使用,否则,视作供应商不能交付服务而违约,按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约金给采购人。

- 供应商不能交付服务或逾期交付服务而违约的,除应及时交付外,应向采购人偿付逾期交付款项总额的万分之十/天的违约金；逾期交付超过10天,采购人有权终止合同,供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人已经付给供应商的款项及其利息。

- 供应商保证本合同的权利无瑕疵,包括服务所涉及的配件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。

- （4）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的,还应按采购人损失尚未弥补的部分,支付给采购人。

- （5）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 争议解决办法

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并由采购人所在地人民法院管辖。

注：1.本章实质性条款，供应商必须满足；未满足，按照无效响应处理；

2.本章节内容在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。