
附件1：项目服务内容及技术参数要求
一、采购清单及技术参数要求
（一）采购标的清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	最高限价单价
（万元）
	最高限价总价
（万元）
	是否为强制节能产品
	是否为节能产品
	是否为环境标志产品
	所属行业
	质保期
(年)

	1
	多通道核酸扩增检测分析仪
	1
	套
	0.7
	0.7
	否
	否
	否
	工业
	5年



（2） 技术参数要求
1、检测原理：基于荧光聚合酶链式反应原理。
2、单台设备检测通量：≥16（一体机，非矩阵级联）。
3、可适用多种样本类型（咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液）。
4、检测模式：仪器完成离心柱或磁珠法提取，核酸提取、扩增检测均在同一封闭试剂内完成；原始样本加样后上机至结果报告过程，无需任何手工操作。
5、检测时间：肺衣/肺支/合胞/百日咳检测时间＜30分钟。
6、检测模块：独立模块，每个检测孔可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务。
7、同一台仪器上可支持多种病原体样本独立检测。
[bookmark: _GoBack]8、配套试剂能满足多种单个检测项目，至少能满足B族链球菌、EB病毒 、新冠、甲乙流、百日咳、肺炎支原体等核酸检测，同时能延申检测基孔肯雅热、登革热核酸。
9、可以拓展结核与非结核项目。
★10.多通道核酸扩增检测分析仪需要和医院现有LIS系统实现无缝对接，接口费成交供应商承担。
二、服务要求（实质性要求）
(一)供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
(二)货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。
(三)货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。
(四)货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
(五)供应商交货产品生产日期应在3个月以内。
三、商务要求（实质性要求）
（一）交货时间：采购合同签订生效后15个日历天内，完成交货、安装调试培训及试运行。
（二）交货地点：宜宾市第五人民医院。
（三）支付方式：分期付款。
（四）付款进度安排：合同签订后，设备安装验收合格后30日内支付合同总金额95%的款项，设备运行1年无质量问题支付合同总金额5%(成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算)。
（五）验收、交付标准和方法
1.验收组织方式：自行验收。
2.是否邀请本项目其他供应商：否；
3.是否邀请专家：否；
4.是否邀请服务对象：否；
5.是否邀请第三方检测机构：否；
6.验收程序：一次性验收；
7.验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。
8.技术验收内容：
a.产品：型号是否正确。
b.功能：按照合同要求功能,检查功能是否达到要求。
c.性能：按照合同性能要求,测试指标是否达到要求。
d.其它：竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件的内容。
9.商务验收内容：
准确实现采购文件中的功能要求，可据采购人实际情况作相应调整，不能影响采购人生产系统正常运行，且使用部门签字为验收合格依据；
10.验收标准
按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
11.履约验收其他事项
其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》((财库〔2021〕22 号)及采购文件相关规定组织验收。
（六）质量保修范围和保修期
1.质保期：具体以“采购标的清单”中要求为准（质保期为设备安装验收合格之日起开始计算）。
2.质保期内成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。质保期满前一个月，负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告。如发现潜在问题，应负责排除，不收取任何费用。若采购人遇故障后求援，需要保证2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，上门服务时间为8小时内。成交供应商按市场平均价打折提供各相应零配件及消耗性材料，并进行安装或补充。
3.质保期内出现质量问题，如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购人有权要求成交供应商更换全新货物。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。质保期外的质量问题，双方协商解决。
4.成交供应商需保证全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。
（七）违约责任与解决争议的方法
1.采购人违约责任：
（1）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，成交供应商有权终止合同。
2.成交供应商违约责任
（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约金给采购人。 
（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给乙方的货款及其利息。 
（3）成交供应商货物经采购人方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的违约金给采购人，除此之外还应承担包括但不限于采购货物的损失、检测费用、运输费用等费用 。 
（4）成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 
（5）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付给采购人。 
（6）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
（7）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。
（八）包装方式及运输
1.成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
2.成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。
3.本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由成交供应商承担。
4.成交供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。
四、其他要求
（一）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商响应产品必须符合其要求。
（二）履约保证金：本项目不收取。
（三）培训要求：供应商负责对采购人技术人员进行现场培训，培训内容包括设备的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后提供使用咨询，每年不得少于2次巡检，定期维护终身维修等。
★（四）低于成本价不正当竞争预防措施：响应报价不得低于本项目最高限价的50%。若供应商响应报价低于项目最高限价的 50%，供应商须提供本项目具体成本测算及报价合理性书面说明和必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、管理费用、税费等相关资料，证明报价不存在低于成本恶性竞争。（证明材料须加盖供应商公章，随响应文件一并提交；未按要求提供的，询价小组有权对其响应作无效响应处理）
（五）保险
1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。
2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。
3.供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。
（六）风险处置措施和替代方案
本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。
（七）知识产权
1.供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
2.供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
3.如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
（八）其他要求
供应商提供的产品中涉及需使用耗材的，还需明确是否为专机专用，如为专机专用的需提供证明材料。
五、供应商资格条件
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）其他类似效力要求
1.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。
2.本项目不接受联合体响应。
（三）根据采购项目提出的特殊条件：采购标的为医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证复印件或备案凭证复印件；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证复印件或第二类医疗器械经营备案凭证复印件(已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外)。
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